Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000012 - ст. Ребриха_проезд от ул.Гагарина до д.к.

Участок: 0,000 - 0,270 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0100+0111/1101Справа20+0500+0511/1101Справа30+0900+0911/1101Справа40+1300+1311/1101Справа50+1700+1711/1101Справа60+2050+2061/1101СправаИтого:6/6606