Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000012 - ст. Ребриха_ул.Касмалинская от проезда до д.с.

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0100+0111/1101Слева20+0500+0511/1101Слева30+0900+0911/1101Слева40+1300+1311/1101Слева50+1700+1711/1101Слева60+2100+2111/1101СлеваИтого:6/6606