Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000012 - ст. Ребриха_ул.Школьная

Участок: 0,000 - 0,793 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0200+0211/1101Слева20+0600+0611/1101Слева30+1000+1011/1101Слева40+1400+1411/1101Слева50+1800+1811/1101Слева60+2200+2211/1101Слева70+2600+2611/1101Слева80+3000+3011/1101Слева90+3400+3411/1101Слева100+3800+3811/1101Слева110+4000+1411/1-2590-259Слева120+4200+4211/1101Слева130+4600+4611/1101Слева140+4950+4961/1101Слева150+5400+5411/1101Слева160+5800+5811/1101Слева170+6150+6161/1101Слева180+6550+6561/1101Слева190+6950+6961/1101Слева200+7000+6961/1-40-4СлеваИтого:20/20-2450-245